Программа курса «Методы экспериментальной электродинамики»

- Измерения рассеивающих свойств объектов и параметров антенн. Основные измеряемые величины. Эффективная площадь рассеяния (ЭПР), поляризационная матрица рассеяния, диаграмма рассеяния, диаграмма излучения. Развитие методов измерения рассеивающих свойств объектов и параметров антенн. Открытые полигоны. Компактные полигоны. Измерения в ближнем поле.

- Плоская волна. Почему нужны измерения в плоском поле. Критерии дальней зоны. Поляризация плоской волны. Поляризационная матрица рассеяния.

- Создание квазиплоских полей. Отражение от стен. Взаимодействие объекта с коллиматором, стенами, вспомогательными устройствами. Факторы, определяющие качество измерительной системы. Сравнение открытых полигонах, компактных полигонах. Коллиматоры. Форма кромок зеркала. Точность поверхности зеркала. Облучатели.

- Анализ полей в рабочей зоне коллиматоров методами физической оптики. Дифракция на отверстии и на металлическом экране. Апертурный и токовый методы. Формула Кирхгофа. Элементы анализа методами интегральных уравнений. Причины, определяющие форму коллиматора.

- Радиопоглощающие материалы для БЭК. Типы радиопоглощающих материалов. Методы измерения характеристик радиопоглощающих материалов.

- Основные типы измерительных систем. Особенности импульсной модуляции при измерении характеристик рассеяния и параметров антенн. Чувствительность измерительных систем. Основные виды помеховых сигналов в открытых и закрытых полигонах и их влияние на точность измерения характеристик рассеяния.

- Калибровка измерительных систем. Основных типы эталонных отражателей, расчет их характеристик и особенности их применения в закрытых полигонах.  Виды калибровки при измерении поляризационной матрицы рассеяния.

- Использование широкополосных сигналов при измерении характеристик рассеяния. Преобразования частота-дальность. Весовые функции. Определение вклада отражений от различных частей объекта в суммарный отраженный сигнал. Построение радиоизображений. Рассеивающие центры первого и высокого порядков. Использование расширенных радиоизображений для выделения ползучих волн, переотражений и других центров рассеяния высокого порядка.